## Расчет потребности
| Акваминол Форте | [11 empty] | Расчет потребности в дезинфекционных средствах
Дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха
[12 empty] | Введите в выделенные клеточки количественные данные для расчета | 1
| Объект обеззараживания | Способ обеззаражи- вания | Время обез- зараживания (мин.) | Инфо норма расхода | Единица измерения (кг, л, штука, набор, комплект) | Общая площадь обработки объектов (кв.м,) | Расход рабочего раствора в л. на 1 кв.м. | Концентра- ция рабочего раствора % | Количество исходного препарата в 1л рабочего раствора (л.) | Кол-во рабочего раствора на 1 облаботку (л.) | Количество исходного препарата на 1 обработку | Число обработок в год | Количество исходного препарата на год (л.) | Стоимость 1 л. концентрата, руб. | Стоимость 1л. рабочего раствора = 7*13
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14
Дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха
х | Секции центральных и бытовых кондиционеров, общеобменной вентиляции для искусственного охлаждения воздуха, фильтры, радиаторные решотки, накопители конденсата, воздухоприемники, воздухораспылители и насадки. | Протирание | 60 | 150 мл/1 кв. м. | кв. м. | 10000 | 0.1 | 0.3 | 0.003 | 1000 | 3 | 4 | 12 | 448 | 1.344
х | Секции центральных и бытовых кондиционеров, общеобменной вентиляции для искусственного охлаждения воздуха, фильтры, радиаторные решотки, накопители конденсата, воздухоприемники, воздухораспылители и насадки. | Орошение | 60 | 150 мл/1 кв. м. | кв. м. | 10000 | 0.3 | 0.3 | 0.003 | 3000 | 9 | 4 | 36 | 448 | 1.344
|  | Способ обеззаражи- вания | Время обез- зараживания (мин.) | Инфо норма расхода | Единица измерения (кг, л, штука, набор, комплект) | Количество обработок | Расход рабочего раствора в л. на 1 обработку | Концентра- ция рабочего раствора % | Количество исходного препарата в 1л рабочего раствора (л.) | Кол-во рабочего раствора | Количество исходного препарата | Число обработок в год | Количество исходного препарата на год (л.)
х | Воздушный фильтр | Погружение | 60 |  | обработка | 6 | 10 | 2 | 0.02 | 60 | 1.2 | 4 | 4.8 | 448 | 8.96